## 서비스 접수양식
[Socorex 서비스 및 Calibration 요청 접수양식]
*표시는 필수 기재 사항 입니다.
항 목 |  | 작 성 란
접수 | *접수 일자 | 2024년 월 일
| 접수자 (소속/이름) | 하나과학
| 접수 형태 | 전화 / 직접인수 / 택배 등
사용자 정보 | *소속 회사/기관
*부서/실험실
*사용자 명
*전화번호
*이메일
보내시는 분 정보 | *회사명
부서명
*보내시는 분
*전화번호
*이메일
제품정보 | *메이커 | Socorex
*모델명 (품번or품명)
*모델명 (품번or품명)
*모델명 (품번or품명)
*수량(or 총수량)
구입 시기
*의뢰 내용 (상세히 기록)
고객 요청사항
1) 신속하고 정확한 서비스를 위하여 필요하오니 접수 양식을 피펫에 동봉하여 보내주시기 바랍니다.
2) 서비스 접수시 세척(오염물 제거)후 보내주시기 바랍니다.
3) 문의사항 : 하나과학㈜ 서비스 담당자, T. 031-602-7900 email : hanascientific@gmail.com
4) 보내실곳 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 로드랜드이지타워 403호
[ 오염물 제거 확인서 / Decontamination Declaration ]
피펫 및 Liquid handling 상품의 서비스를 의뢰하기 전에 아래의 사항을 반드시 확인해 주십시오.
[ 오염물 제거 확인서 / Decontamination Declaration ]
피펫에 노출된 물질이 건강에 위협이 될 수 있습니다.
따라서 적합한 방법으로 세척(오염물 제거) 후 서비스 접수를 부탁드립니다.
<피펫 세척 방법>
▶ 바이오 물질 (감염성 물질, 건강에 해가 되는 단백질, DNA 등)에 노출되었을 시.
1) 고압증기멸균(Autoclave) 하여 보내주십시오.
Socorex는 전자피펫 등의 일부를 제외한 대부분 상품이 Fully Autoclave가 가능합니다.
Low-assembly 만을 간단히 분해하여, 선택적으로 Autoclave 하셔도 됩니다.
Filter가 장착되어 있는 경우 Filter를 제거 해야 합니다.
121°C, 1bar, 20 minutes 진행합니다.
Autoclave 한 후 반드시 실온(상온)에서 최소 2시간 이상 자연 건조시켜야 합니다.
최대 50회 autoclaving cycles이 되면, Calibration을 권장 합니다.
2) 70% Ethanol 이용하여 세척 후 보내주십시오.
▶ 화학물질(유기, 무기용매)에 노출 되었을 시.
1) 증류수를 이용하여 세척하여 보내주십시오.
▶ 방사선 물질 및 기타 화학물질에 노출 되었을 시.
1) 해당되는 적합한 방법으로 세척하여 보내주십시오.
서비스 의뢰하는 피펫(Liquid handling 상품)은 건강에 해가 될 수 있는 오염물 혹은 위험물질이 제거 되었음을
증명하는 바입니다. 요청에 따라 적합한 방법으로 오염물 제거가 수행되었고, 필요한 정보 요청 시 이를 제공하겠습니다.
날짜 : 2024 년 월 일
| 성함 : | (서명)